令和3年度（第22回）島臨技精度管理調査・輸血検査解答速報

【ABO・RhD血液型】

T1-1 ：A型　D陰性

T1-2 ：ABO判定保留（オモテ判定保留【mf】、ウラAB型）　D陽性

T1-3 ：O型　D陽性

【不規則抗体スクリーニング】

T2-1 ：陽性（回答に抗Eを含む）

T2-2 ：陰性

【不規則抗体消去法】

可能性の高い抗体：抗D

否定できない抗体：抗C、抗E

【ケーススタディ】

4-1-1　：05

4-2-1　：04

※詳細は精度管理報告書で確認してください。

異なった回答をされた施設は残っている検体で再検を行ってください。